УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ТОМ

________ И.А. Богданович

«19» февраля 2026г

протокол № 17
Вопросы к экзамену по учебной дисциплине 
«Автоматизация технологических операций»
для специальности 1-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» 
1. История развития науки об автоматическом управлении. Роль науки об управлении в решении производственных задач. 
2. Особенности автомати​зации сельскохозяйственного производства, ее социальная и хозяйственная значимость.

3. Содержание понятий «автоматическое и автоматизированное управление», «система автоматического управления». Задачи автоматического управления и регулирования.
4. Объект управления, управляющее устройство управляемая величина. Управляющее воздействие, задающее воздействие, возмущающее воздействие.

5. Алгоритм функционирования и алгоритм управления.

6. Функциональные и структурные схемы, применяемые для изображения автоматических систем автоматического управления.

7. Классификация систем автоматического управления.
8. Стабилизирующие, следящие и программные системы.
9. Непрерывные и дискретные системы автоматического управления.
10. Статические и астатические системы.
11. Самонастраивающиеся (самоприспосабливающиеся, адаптивные) системы.
12. Статические характеристики элементов и систем автоматического управления. Построение статических характеристик соединений элементов (параллельное и последовательное соединения, соединение с обратной связью). 
13. Типы воздействий, их назначение при исследовании элементов и систем. 

14. Линеаризация дифференциальных уравнений. Переходная, импульсная и передаточная функции.

15. Частотные характеристики звеньев и автоматических систем. 

16. Понятие о типовых динамических звеньях. 

17. Понятие об устойчивости систем автоматического управ​ления. Критерии устойчивости. 

18. Понятие о качестве управления, его показатели. 
19. Объекты автоматизации и их характеристики (емкость, время разгона, чувствительности, постоянная времени, самовыравнивание, запаздывание).
20. Понятие о законах регулирования. 
21. Автоматические регуляторы, выбор и настройка.
22. Понятие технического средства автоматики. Классификация технических средств автоматики. 
23. Основные типы датчиков: механические, тензометрические, пьезометрические, ёмкостные, фотоэлектрические, гидравлические и пнев​матические, акустические и ультразвуковые, радиодатчики, датчик Холла, элек​тромагнитные датчики. Конструктивные особенности, область применения.
24. Задающие, сравнивающие, преобразующие, усилительные и исполнитель​ные механизмы автоматики.
25. Особенности автоматизации мобильных агрегатов. Основные технические решения автоматизации мобильных агрегатов.
26. Объем автоматизации бункеров активного вентилирования, пунктов послеуборочной обработки зерна и зерновых культур. Параметры регулирования и управления. 
27. Автоматизация процесса сушки. Основные решения автоматизации процессов послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции.
28. Автоматизация в хранилищах сельскохозяйственной продукции. Статические и динамические характеристики хранилища как объекта управления. 
29. Системы автоматического управления микроклиматом в хранилище. 
30. Автоматизация учета, контроля и сортирования продукции.
31. Автоматические установки для доения коров и первичной обработки молока. 
32. Автоматизация установок очистки, пастеризации и охлаждения молока. 
33. Автоматизированные инкубаторы. Объем автоматизации и ос​новные технические решения.
34. Особенности парников и теплиц как объектов управления параметрами микроклимата. Автоматизированные установки обеспечения микроклимата в теплицах.
35. Автоматизация полива, приготовления н внесения растворов минеральных удобрений, подкормки растений углекислым газом, досвечивания.
Доцент, к.т.н.








И.А. Богданович
2

