УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

технологии и оборудования машиностроения

___________ Богданович И.А.

20 сентября 2024 г. Протокол №15

Вопросы к зачёту по дисциплине «Методы исследований материалов и изделий»

для студентов:

3 курса дневной формы получения образования; 6 семестр

специальность:

6-05-0722-05 Производство изделий на основе трёхмерных технологий

- Методы исследования материалов и изделий. Классификация методов исследования. Общая характеристика методов

- Классификация методов пробоподготовки. Основные задачи пробоподготовки. Области использования пробоподготовки.

- Основное оборудование, используемое в пробоподготовке. Подготовки шлифов.

- Общая характеристика и классификация спектроскопических методов, основные этапы развития спектроскопии.

- Электромагнитное излучение, природа электромагнитного излучения, спектр электромагнитного излучения.

- Взаимодействие излучения с веществом: поглощение, испускание, рассеяние. Основные законы поглощения и испускания света. Светорассеяние.

- Строение атома и происхождение атомных спектров. Строение молекул и происхождение молекулярных спектров. Наблюдение и регистрация спектроскопических сигналов.

- Атомарные спектры. Атомно-эмиссионная спектроскопия. Направления применения атомно-эмиссионной спектроскопии.

- Особенности атомно-абсорбационной спектроскопии. Атомно-флуоресцентная спектроскопия.

- Спектроскопия в ультрафиолете и видимой областях. Инфракрасная спектроскопия.

- Лазерная масс-спектрометрия для анализа твердых тел.

- Фотоколориметрический метод анализа. Сущность и преимущества фотоколориметрического метода анализа.

- Физические основы микроскопии. История создания микроскопов.

- Разрешающая способность микроскопов. Классификация микроскопов.

- Оптическая микроскопия. Способы подготовки образцов. Варианты использования оптической микроскопии. Узлы и механизмы оптического микроскопа.

- Просвечивающая электронная микроскопия. Принципиальная схема электронного микроскопа.  Сканирующая электронная микроскопия.

- Рентгеноструктурный анализ. Дифракция рентгеновских лучей.

- Рентгеновская трубка. Схема рентгеновской трубки. Условия Вульфа-Брегга.

- Радиальная функция распределения. Метод Лауэ. Метод Дебая-Шеррера.

- Оптическая схема порошкового рентгеновского дифрактометра. Задачи, решаемые методами порошковой дифрактометрии. Принципы расшифровки рентгенограмм. Области применения.

- Типы радиационного распада. Ядерные реакции. Основной закон радиоактивного распада, радиоактивные ряды.

- Естественные и техногенные источники радионуклидов. Постоянная распада и период полураспада.

- Взаимодействие радиоактивного излучения с веществом и счетчики излучения. Использование естественной радиоактивности для качественного и количественного анализа.

- Активационный анализ. Источники активации, нейронный активационный анализ. Сечение активации. Абсолютный и относительный методы.

- Рентгенофлуоресцентный анализ. Источники рентгеновского излучения - рентгеновские трубки. Приемники излучения.

- Рентгеновские спектры. Качественный и количественный рентгеноспектральный анализ.

- Классификация термических методов анализа. Термогравиметрия. Термовесы.

- Метод дифференциального термического анализа. Схема прибора. Применение методов для исследования полимеров.

- Метод дифференциальной сканирующей калориметрии. Схема прибора. Применение метода для исследования полимеров.

- Анализ продуктов термодеструкции (с использованием масс-спектрометрии и хроматографии). Принципиальная схема прибора.

- Классификация методов дефектоскопии.

- Визуальная дефектоскопия.

- Рентгенодефектоскопия.

- Гамма-дефектоскопия.

- Инфракрасная дефектоскопия.

- Магнитная дефектоскопия.

- Электроиндуктивная дефектоскопия.

Старший преподаватель 							Е.В. Рогозина