УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ТОМ

________ И.А. Богданович

«20» февраля 2024г

протокол № 15

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Термодинамика и теплопередача» ПИТТ21

- Термодинамическая система. Термодинамический процесс. Внутренняя энергия газа. Тепловая энергия.

- Рабочие тела. Термодинамические параметры. Термодинамическое равновесие.

- Теплоемкости газов. Теплоемкость газовой смеси. Закон Дальтона.

- Работа процесса. Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия.

- Энтропия. Энтальпия.

- Уравнение состояния идеального газа. Термодинамические процессы изменения идеальных газов и паров.

- Реальные газы. Свойства реальных газов. Уравнения состояния реальных газов.

- Процесс парообразования. Характеристика влажного воздуха.

- Параметры и функции состояния водяного пара. Таблицы и диаграммы водяного пара.

- Течение газа. Первый закон термодинамики для потока.

- Адиабатное течение. Температура и энтальпия торможения. Скорость газа при адиабатном течении.

- Влияние профиля канала. Сопло Лаваля.

- Дросселирование потока газа. Дроссельный эффект Джоуля – Томсона.

- Цикл. Циклические процессы. Термический коэффициент полезного действия цикла.

- Цикл Карно. Прямой, регенеративный, обратный.

- Основные положения второго закона термодинамики

- Схема компрессионной холодильной установки.

- Виды переноса теплоты. Сложный теплообмен.

- Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности.

- Механизмы передачи теплоты в металлах, диэлектриках, полупроводниках, жидкостях и газах.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности.

- Теплопроводность при нестационарном режиме.

- Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях первого рода.

- Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях третьего рода. Коэффициент теплопередачи.

- Факторы, влияющие на интенсивность теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи. Закон Ньютона–Рихмана.

- Понятие о теории подобия. Критерии подобия. Критериальные уравнения.

- Свободная тепловая конвекция в неограниченном пространстве.

- Свободная тепловая конвекция в ограниченном пространстве.

- Вынужденное движение теплоносителя внутри труб и каналов.

- Теплоотдача при поперечном обмывании одиночной трубы.

- Теплоотдача при поперечном обмывании пучков труб.

- Теплоотдача при кипении жидкости.

- Теплообмен при конденсации пара.

- Теплоотдача расплавленных металлов.

- Законы теплового излучения.

- Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой.

- Способы снижения теплоотдачи лучеиспусканием.

- Излучение газов.

- Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов.

- Принцип расчета теплообменных аппаратов.

- Основы гидродинамического расчета теплообменных аппаратов.

- Виды топлива.

- Состав и характеристики топлива

- Расчеты процессов горения жидкого, твердого и газообразного топлива. Теплота сгорания.

- Промышленные котельные установки.

- Классификация и устройство паровых и водогрейных котлов.

- Основы теплового расчета котельных агрегатов.

- Тепловой баланс и КПД котельного агрегата. Расход топлива, удельный расход топлива.

- Общие положения об эксплуатации котельных установок.

Доцент, к.т.н.									И.А. Богданович