УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ТОМ

________ И.А. Богданович

«19» сентября 2024г

протокол № 2

Вопросы к экзамену по дисциплине «Средства автоматики сельскохозяйственной техники»

для специальности 1-74 06 01«Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»,

осенний семестр 2024/2025 уч.г.

1. Особенности автоматизации сельскохозяйственного производства, ее социальная и хозяйственная значимость.

2. Основные понятия автоматики. Краткая характеристика автоматических систем управления, регулирования и контроля.

3. Структура и особенности систем автоматического управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства.

4. Виды автоматизации (автоматический контроль, защита и управление, сигнализация).

5. Общие сведения о телемеханике.

6. Схемы систем автоматики. Обобщённая функциональная схема.

7. Обратные связи (назначение и классификация).

8. Принципы построения автоматических систем управления. Классификация систем автоматики.

9. Стабилизирующие, следящие и программные системы.

10. Автоматические системы прямого и непрямого управления, с замкнутой цепью воздействия, непрерывные и дискретные системы автоматического управления, линейные и нелинейные, одноконтурные и многоконтурные, одномерные и многомерные. 
11. Статическое и астатическое регулирование (статические и астатические системы). Самонастраивающиеся системы.

12. Математическое описание элементов и систем автоматики.

13. Статические и динамические характеристики элементов и систем автоматики.

14. Типы воздействий, их назначение при исследовании элементов и систем.

15. Передаточные функции и частотные характеристики звеньев и автоматических систем.

16. Понятие о типовых динамических звеньях.

17. Понятие об устойчивости систем автоматического управления. Критерии устойчивости.

18. Понятие о качестве управления, его показатели.

19. Объекты автоматизации и их характеристики (емкость, время разгона, чувствительности, постоянная времени, самовыравнивание, запаздывание).

20. Понятие о законах регулирования.

21. Классификация автоматических регуляторов, их выбор и настройка.

22. Понятие технического средства автоматики. Классификация технических средств автоматики.

23. Основные характеристики средств автоматики.

24. Основные типы датчиков: механические, тензометрические, пьезометрические, ёмкостные, фотоэлектрические, гидравлические и пневматические, акустические и ультразвуковые, радиодатчики, датчик Холла, электромагнитные датчики. Конструктивные особенности, область применения.

25. Задающие, сравнивающие, преобразующие, усилительные и исполнительные механизмы автоматики.

26. Назначение, основные типы и конструктивные особенности технических средств автоматики.

27. Особенности автоматизации мобильных агрегатов. Основные технические решения автоматизации мобильных агрегатов.

28. Объем автоматизации бункеров активного вентилирования, пунктов послеуборочной обработки зерна и зерновых культур. Параметры регулирования и управления.

29. Автоматизация процесса сушки. Основные решения автоматизации процессов послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции.

30. Автоматизация в хранилищах сельскохозяйственной продукции. Статические и динамические характеристики хранилища как объекта управления.

31. Системы автоматического управления микроклиматом в хранилище.

32. Автоматизация учета, контроля и сортирования продукции.

33. Автоматические установки для доения коров и первичной обработки молока.

34. Автоматизация установок очистки, пастеризации и охлаждения молока.

35. Автоматизированные инкубаторы. Объем автоматизации и основные технические решения.

36. Особенности парников и теплиц как объектов управления параметрами микроклимата. Автоматизированные установки обеспечения микроклимата в теплицах.

37. Автоматизация полива, приготовления и внесения растворов минеральных удобрений, подкормки растений углекислым газом, досвечивания.

Доцент, к.т.н.			И.А.Богданович