УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

оборудования и автоматизации производства

___________И.А.Богданович

20 февраля 2025 г. Протокол №15

Вопросы к зачёту по дисциплине «Теория автоматического управления технологическими системами»

для студентов:

3 курса заочной сокращённой формы получения образования; 6 семестр

специальность:

1-36 01 01 Технология машиностроения

- История развития науки об управлении. Роль науки об управлении в решении производственных задач.

- Перспективы развития автоматических систем управления технологическими процессами металлообработки.

- Содержание понятий «автоматическое и автоматизированное управление», «система автоматического управления».

- Объект управления, управляющее устройство управляемая величина.

- Управляющее воздействие, задающее воздействие, возмущающее воздействие.

- Алгоритм функционирования и алгоритм управления.

- Функциональные и структурные схемы, применяемые для  изображения  автоматических систем автоматического управления.

- Задачи автоматического управления и регулирования.

- Классификация систем автоматического управления.

- Стабилизирующие, следящие и программные системы.

- Непрерывные и дискретные системы автоматического управления.

- Статические и астатические системы.

- Самонастраивающиеся (самоприспосабливающиеся, адаптивные) системы.

- Статические характеристики элементов и систем автоматического управления.

- Построение статических характеристик соединений элементов (параллельное и последовательное соединения, соединение с обратной связью).

- Линеаризация статистических характеристик элементов и систем.

- Составление уравнений динамических режимов САУ.

- Линеаризация дифференциальных уравнений.

- Классический метод решения уравнений динамики.

- Операторный метод решения уравнений динамики.

- Переходная, импульсная и передаточная функции.

- Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ), амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), фазо-частотная характеристика (ФЧХ).

- Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ), логарифмическая фазо-частотная характеристика (ЛФЧХ).

- Общие понятия о типовых динамических звеньях.

- Безинерционное звено и его характеристики.

- Апериодическое звено и его характеристики.

- Колебательное звено и его характеристики.

- Дифференцирующее звено и его характеристики.

- Интегрирующее звено и его характеристики.

- Запаздывающее звено и его характеристики.

- Составление структурных схем САУ.

- Передаточные функции системы управления при различных включениях звеньев.

- Основные понятия об устойчивости САУ. Задачи анализа устойчивости.

- Математическая формулировка условий устойчивости.

- Критерии устойчивости Гурвица и Рауса.

- Частотный критерий устойчивости Михайлова.

- Частотный критерий устойчивости Найквиста.

- Запас устойчивости по модулю и фазе.

- Определение запаса устойчивости по ЛЧХ и критериям устойчивости.

- Метод Д–разбиения.

- Основные показатели качества процесса управления (быстродействие, перерегулирование, точность, число колебаний и др.).

- Частотные критерии качества.

- Корневые критерии качества.

- Интегральные оценки качества.

- Основные этапы синтеза САУ.

- Методы синтеза САУ по заданным показателям качества процесса управления.

- Способы коррекции систем управления.

- Синтез корректирующих устройств по логарифмическим частотным характеристикам.

- Понятие о нелинейных звеньях и системах (содержание понятий «нелинейное звено», «нелинейная система»).

- Виды нелинейностей: «насыщение», «гистерезис», «ограничение», «люфт», «зона нечувствительности», «сухое трение», «релейные характеристики».

- Метод припасовывания в исследовании нелинейных САУ.

- Метод фазовых траекторий.

- Метод точечных преобразований.

- Метод гармонической линеаризации.

К.т.н., доцент								И.А.Богданович